Работа с замечаниями Министерства промышленности и энергетики Краснадарского края

по ПКР Ловлинского СП Тбилисского района.

Исх.№203-4686/14-09-13 от 11.07.2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Замечания | Исправления |
| 1 | Отсутствие принципиальной схемы сети 110-35-10кВ | Программа комплексного развития выполнена согласно « Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 и требованиям, установленным ПП РФ от 14.06..2013 № 502. В данных документах отсутствуют требования исполнения принципиальных схем. |
| 2 | Предусмотреть реконструкцию ПС 35/10 кВ «Заря» в части увеличения трансформаторной мощности в необходимом объеме с учетом режима n-1, что соответствует мероприятиям и предусмотренным в схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период до 2019 года. | Предусмотрена реконструкцию ПС 35/10 кВ «Заря» в части увеличения трансформаторной мощности в необходимом объеме с учетом режима n-1, что соответствует мероприятиям и предусмотренным в схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на период до 2019 года.( стр.15 п.3.2. « Предложения по реконструкции объектов системы электроснабжения» ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Электроснабжение Том 1.( 2 этап). |
| 3 | Раздел V привести в соответствие с  « Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств» ПП РФ от 27 декабря 2004 года № 861 в действующей редакции | Раздел V приведен в соответствие с постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии». ( стр.19 п.5.1.  « Технологическое присоединение» ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Электроснабжение Том 1.( 2 этап). |
| 4 | Из пункта 2.3 удалить ссылку ( согласно информации по капитальным вложениям) | Ссылка ( согласно информации по капитальным вложениям) удалена. |
| 5 | В таблице 1 неверно указан год ввода в эксплуатацию ПС 35/10 кВ « Заря» | Год ввода в эксплуатацию ПС 35/10 кВ « Заря» в таблице 1 изменен. |
| 6 | В таблицах 11 и 12 указана разная длина трассы одной и той же ВЛ 35 кв. | В таблицах 11 и 12 длина трассы ВЛ 35 кв.исправлена. |